## MODELOS APROBADOS
LABORATORIO NACIONAL DE MASA Y VOLUMEN
LISTADO MODELOS DE BALANZAS APROBADOS 2022-2025 (MBA 2022-2025)
EMPRESA | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | NO. INFORME | FECHA APROBACION
ARTESANIA LISBETH S.R.L. | DIGITAL SCALE | 500G/0.01G | 500 g | IEMM-001-2022 | 2022-02-02
| MING HENG ELECTRONIC DIGITAL SCALE | MH-698 | 1 kg | IEMM-002-2022 | 2022-02-02
CASA CELESTINO GENAO S.R.L. | GEO | ACS-809T | 40 kg | IEMM-003-2022 | 2022-03-04
ROBERTHO ANDRE | A.R. | TCS-611S | 150 kg | IEMM-004-2022 | 2022-03-07
RUBÉN DARIO MARIÑEZ COMPRES | ROHS | DHM-3 | 185 kg | IEMM-005-2022 | 2022-03-10
OTHONIEL EFREIN LUCAS AQUINO | BODY SCALE | SH-500A | 765 kg | IEMM-006-2022 | 2022-03-21
| BODY SCALE | SH-800A | 765 kg | IEMM-007-2022 | 2022-03-21
BALANZAS Y EQUIPOS, S.R.L. | LIBRA MEASUREMENT | LIBRAS300-884 | 300 kg | IEMM-008-2022 | 2022-03-28
INVERSIONES GARCIA ABREU GA S.R.L. | NO DECLARADO | 2003A | 180 kg | IEMM-009-2022 | 2022-04-01
DENTAL & MEDICAL DEPORT S.R.L. | RICE LAKE | RL-MPS | 180 kg | IEMM-010-2022 | 2022-04-06
TECNIVENTAS, S.R.L. | AND | EVEREST | 1 200 g | IEMM-011-2022 | 2022-04-22
| AND | FG-30K Y FG-150K | 30 kg y 150 kg | IEMM-012-2022 | 2022-04-22
COSUP DOMINICANA, S.R.L. | OHAUS | V31XW3 | 3 kg | IEMM-013-2022 | 2022-05-03
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED S.R.L. | HEALT O METER | 402KL | 180 kg | IEMM-014-2022 | 2022-05-04
DUTY FREE PUNTA CANA INC | CUBITT | CT-SCALE | 180 kg | IEMM-015-2022 | 2022-05-11
PRICESMART DOMINICANA S.R.L. | TAYLOR | 5297837/38 | 180 kg | IEMM-016-2022 | 2022-05-13
MYRIAM SARMIENTO Y ASOCIADOS S.R.L. | COLGATE | RC-14 | 40 kg | IEMM-017-2022 | 2022-05-16
PLAYA DOMINICAN RESORT | TAYLOR | 7506 | 180 kg | IEMM-018-2022 | 2022-05-17
BALANZA DEL CARIBE S.R.L. | CAS | CL5200-15P | 15 kg | IEMM-019-2022 | 2022-05-20
SERCLAMED S.R.L. | DORAN SCALE | DS2100 | 200 kg | IEMM-020-2022 | 2022-05-25
DISTESA RD S.R.L. | XIAOMI | MI SMART SCALE | 180 kg | IEMM-021-2022 | 2022-06-15
| XIAOMI | MI BODY COMPOSITION SCALE 2 | 180 kg | IEMM-022-2022 | 2022-06-15
LEDESMA PEÑA DISTRIBUTORS S.R.L. | SARTORIUS | PMA7501 | 7500 g | IEMM-023-2022 | 2022-07-11
SUPLIDORES INSDUSTRIALES MELLA S.R.L. | MERCURY | TCS-40KG | 40 kg | IEMM-024-2022 | 2022-07-18
SUPLIDORES INSDUSTRIALES MELLA S.R.L. | MERCURY | TCS-300KG | 300 kg | IEMM-025-2022 | 2022-07-15
ALMACENES UNIDOS S.A.S. | DIGI | SM-120 | 15 kg | IEMM-026-2022 | 2022-07-19
LA INNOVACION S.R.L. | CAMRY | SP | 20 kg | IEMM-027-2022 | 2022-07-26
LA INNOVACION S.R.L. | CAMRY | TCS-300-JC62ZB | 300 kg | IEMM-028-2022 | 2022-07-26
UNIQUE REPRESENTACIONES S.R.L. | SECA | 374 | 20 kg | IEMM-029-2022 | 2022-08-02
UNIQUE REPRESENTACIONES S.R.L. | SECA | 374 | 200 kg | IEMM-030-2022 | 2022-08-02
UNIQUE REPRESENTACIONES S.R.L. | SECA | 777 | 250 kg | IEMM-031-2022 | 2022-08-02
SERVICIOS Y PESAJES CARDENAS S.R.L | GROMY | SUPER-SS | 15 kg | IEMM-032-2022 | 2022-08-09
ALMACENES UNIDOS S.A.S | HOTECHE | 285142A | 40 kg | IEMM-033-2022 | 2022-08-12
T ECO GROUP S A S | CURA | CU-0410 | 180 kg | IEMM-034-2023 | 2022-08-15
BALANZAS Y EQUIPOS, S.R.L. | JADEVER | JCN-30K | 30 kg | IEMM-036-2022 | 2022-08-22
BALANZAS Y EQUIPOS, S.R.L. | JADEVER | JPT-30K | 30 kg | IEMM-037-2022 | 2022-08-22
BALANZAS Y EQUIPOS, S.R.L. | JADEVER | JPL-30K Y JPL-30KG (LCD DISPLAY) | 30 kg | IEMM-038-2022 | 2022-08-22
BALANZAS Y EQUIPOS, S.R.L. | JADEVER | JWE-3K, JWE-6K, JWE-15K Y JWE-30K | 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg | IEMM-039-2022 | 2022-08-22
BALANZAS Y EQUIPOS, S.R.L. | JADEVER | : JWP-(3K), (6K), (15K), Y (30K) | 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg | IEMM-040-2022 | 2022-08-22
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S.A. (CLARO) | XIAOMI | XMTZC05HM | 150 kg | IEMM-041-2022 | 2022-09-05
COSUP DOMINICANA, S.R.L. | HELMAC | GP1PLUS | 15 kg | IEMM-042-2022 | 2022-09-27
IMPORTADORA 3 UNION S.R.L | KLASSICA | KL-17 | 40 kg | IEMM-043-2022 | 2022-09-27
GRUPO MOTEF, S.A.S. | CUBITT | CUBITT (CT-SCALE Y CS20M) | 180 kg | IEMM-044-2022 | 2022-10-14
CAROLINA BALBUENA ZELLER | SINOCARE | CW286 | 180 kg | IEMM-045-2022 | 2022-10-19
GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SR | DIGITAL BABY SCALE | KANGNUO | 30 kg | IEMM-046-2022 | 2022-10-19
MACOGEL MATERIALES DE CONSTRUCCION GENAO LINARES, S.R.L. | IMPULSE INDUSTRIES, INC. | PESO EXACTO | 220 kg | IEMM-047-2022 | 2022-10-26
RIVER BEACH CORPORATION, S.A.S. | EASTON HOSPITALITY SOLUTION | ES4410 | 180 kg | IEMM-048-2022 | 2022-11-01
GRUPO ALTERRA. S.R.L | DIGI | SM-100 | 15 kg | IEMM-049-2022 | 2022-11-04
BH CARIBE HOTELS.S.A.S | BEURER | QS-11 | 150 kg | IEMM-050-2022 | 2022-11-09
CORRIPIO DEL PRADO, S.R.L. | HANSON | 21 | 100 kg | IEMM-051-2022 | 2022-12-06
CORRIPIO DEL PRADO, S.R.L. | HANSON | 200 | 100 kg | IEMM-052-2022 | 2022-12-06
MATEDSA S.R.L. | YONGHENG | YH-501 | 30 kg | IEMM-053-2022 | 2022-12-07
MAJESTIC DESARROLLOS DEL CARIBE | ALPHA | 2005D | 180 kg | IEMM-054-2022 | 2022-12-08
RENT A EQUIPOS MEUSES, S.R.L. | TORREY | PCR40L-HON | 20 kg | IEMM-056-2022 | 2022-12-16
MATEDSA S.R.L. | JUMKAISHUN | RJ-7001H | 300 kg | IEMM-057-2022 | 2022-12-20
EMPRESA | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | NO. INFORME | FECHA APROBACION
PRODUCTOS MEDICINALES S.R.L. (PROMEDCA) | SECA | 700 | 160 kg | IEMM-001-2023 | 2023-01-11
PRODUCTOS MEDICINALES S.R.L. (PROMEDCA) | SECA | 354 | 20 kg | IEMM-002-2023 | 2023-01-13
SP INVERSIONES, S.R.L. | SYSTEL | CM30PTEEMX | 30 kg | IEMM-003-2023 | 2023-01-24
GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L. | GROMY SCALE | ME-300 | 200 kg | IEMM-004-2023 | 2023-01-24
PROMOCIONES SUKONAI S.A.S. | TAYLOR | 7506 | 180 kg | IEMM-005-2023 | 2023-01-27
BALANZAS INDUSTRIALES, S.R.L. | CAS | EC-II Series | 6 kg | IEMM-006-2023 | 2023-02-02
DESARROLLO MERLIN, S.R.L. | GHESSU | Naomi | 150 kg | IEMM-007-2023 | 2023-02-24
UNIQUE REPRESENTACIONES S.R.L. | SECA | 750 | 150 kg | IEMM-008-2023 | 2023-02-08
UNIQUE REPRESENTACIONES S.R.L. | SECA | 750 | 160 kg | IEMM-009-2023 | 2023-02-10
OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A. | OMRON | HN-300T2-EGY | 150 kg | IEMM-010-2023 | 2023-03-17
MANUEL CORRIPIO, S.A.S. | TRUPER | BASE-300C | 300 kg | IEMM-011-2023 | 2023-03-28
COSUP DOMINICANA, S.R.L. | OHAUS | V31XW3 | 3 kg | IEMM-012-2023 | 2023-03-29
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, S.R.L. | ADE | M3118800 | 200 kg | IEMM-013-2023 | 2023-03-30
IQ IMPORT.S.R.L | SALTER | X-1 | 180 kg | IEMM-014-2023 | 2023-04-14
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PORBEN, S.R.L. (SERPOCA) | DIBAL | CS Series | 15 kg | IEMM-015-2023 | 2023-04-14
PORTA NUOVA, S.R.L. | ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL | DH-2012 | 5 kg | IEMM-016-2023 | 2023-04-21
PRICESMART DOMINICANA, S.R.L. | TAYLOR | 5307353 | 180 kg | IEMM-017-2023 | 2023-04-21
ANSAMED, SRL. | SOHENLE | 7831 | 250 kg | IEMM-018-2023 | 2023-05-10
ANSAMED, SRL. | SOHENLE | 7850 | 180 kg | IEMM-019-2023 | 2023-05-10
CCE CONTRUCTOR CONSULTING AND ENGINEERING S A | HEALTH METER | 553 KL | 20 kg | IEMM-020-2023 | 2023-05-11
CCE CONTRUCTOR CONSULTING AND ENGINEERING S A | HEALTH METER | 450 KL | 180 kg | IEMM-021-2023 | 2023-05-11
CCE CONTRUCTOR CONSULTING AND ENGINEERING S A | DORAN | DS2100 | 200 kg | IEMM-022-2023 | 2023-05-11
BRECHEN COMMERCE INTERNACIONAL, SRL. | HEALTH O METER | 553Kl | 20 kg | IEMM-023-2023 | 2023-05-31
BRECHEN COMMERCE INTERNACIONAL, SRL. | HEALTH O METER | 402KL | 180 kg | IEMM-024-2023 | 2023-05-31
SERCLAMED, S.R.L | RGT SERIES HEALTH SCALE | RGT-200-RT | 200 kg | IEMM-025-2023 | 2023-06-02
INVERSIONES RIVAS PEREZ, S.R.L. | RHINO | BAET30X | 30 kg | IEMM-026-2023 | 2023-06-05
ANGEL POLANCO INVERSIONES S.R.L | NATURALY FARMACIA | SH-V18 | 500 kg | IEMM-027-2023 | 2023-06-20
GRUPO CAROL S.A.S | CONAIR | WW202SZ | 182 kg / 400 lb | IEMM-028-2023 | 17/17/2023
GRUPO CAROL S.A.S | CONAIR | WW706XF | 180 kg | IEMM-029-2023 | 2023-07-17
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PORBEN, S.R.L. (SERPOCA) | GIROPES - WEIGHING SOLUTIONS | TMGI | 300 kg | IEMM-030-2023 | 2023-07-17
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE AGUA REYLAN,S.L.R | LEKA | hw-600 | 200 kg | IEMM-031-2023 | 2023-08-04
PRICESMART DOMINICANA, S.R.L. | TAYLOR | 5313382 | 180 kg | IEMM-032-2023 | 2023-07-31
F & R DISTRIBUIDORES S.R.L. | CAS | CL-3000-30P | 15 / 30 kg | IEMM-033-2023 | 2023-09-08
MIA CARGO S.R.L. | FAIRBANKX SCALE 29824 | SCB-R9000-14U | 65 kg | IEMM-034-2023 | 2023-08-30
DISTRIBUIDORA MEDICAL INTERNACIONAL, DMI, S.R.L. | CAYENA | RGT.B-200-RT | 200 kg | IEMM-035-2023 | 2023-09-01
OTONIEL EFRAIN LUCAS AQUINO | DPS-PROMATIC, S.R.L. | BWS-XA II | 200 kg | IEMM-036-2023 | 2023-09-15
OTONIEL EFRAIN LUCAS AQUINO | DPS-PROMATIC, S.R.L. | BWS-XA ANTONIA 3000 | 200 kg | IEMM-037-2023 | 2023-09-15
INVERSIONES OCRE ROJO S.A. | DIGITAL PERSONAL SCALE | DP-15B | 180 kg - 200 kg | IEMM-038-2023 | 2023-10-10
NOVARTIS CARIBE,S..A | ROSTHAL | BR2016-09A | 130 kg | IEMM-039-2023 | 19/10/2023
DRL & ASOCIADOS, S.R.L. | HANYU | KD-AFC | 300 kg | IEMM-042-2023 | 16/11/2023
BALANZAS Y EQUIPOS S,R,L, | JADEVER | JWI-2100 | 2200 kg | IEMM-043-2023 | 21/11/2023
DAVIDE MURARI PEREZ | ROHS | DHM-3 | 500 kg | IEMM-044-2023 | 21/11/2023
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS-PMA- | SECA | SECA 874 | 150 kg | IEMM-045-2023 | 21/11/2023
GRUPO FERRETERO ASI, S.R.L. | OPTIMA | PD-40KG | 40 kg | IEMM-046-2023 | 14/12/2023
GRUPO FERRETERO ASI, S.R.L. | OPTIMA | PD-150KG | 150 kg | IEMM-047-2023 | 14/12/2023
GRUPO FERRETERO ASI, S.R.L. | OPTIMA | PD-300KG | 300 kg | IEMM-048-2023 | 14/12/2023
ARQUIMED S.R.L. | SAIKANG MEDICAL | SDL – D1238 | 120 kg | IEMM-050-2023 | 2023-12-26
EMPRESA | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | NO. INFORME | FECHA APROBACION
BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L. | BALANCEPRO | BCA-381BC-B | 180 kg | IEMM-001-2024 | 2024-01-03
ROSALJO, S.R.L. | NOVA ONDA | CW278-2 | 180 kg | IEMM-002-2024 | 2024-01-04
ROSALJO, S.R.L. | NOVA ONDA | CW278-2 | 180 kg | IEMM-003-2024 | 2024-01-04
WHEIGHT & DIMENSION S.R.L. | ROHS | DHM-3 | 500 kg | IEMM-004-2024 | 2024-01-05
TERLINI DOMINICANA, S.R.L. | SAGA KINLEE | EBSA-20 | 20 kg | IEMM-005-2024 | 2024-01-15
UNIQUE REPRESENTACIONES S.R.L. | DOUBLE RULER BODY SCALE | RGT.A.200A-RT | 180 kg | IEMM-006-2024 | 2024-01-19
UNIQUE REPRESENTACIONES S.R.L. | BABY SCALE | RGT-20A-RT | 20 kg | IEMM-007-2024 | 2024-01-19
AGROMARVA S.R.L. | ACS SYSTEM | ACS-A9 | 40 kg | IEMM-008-2024 | 2024-01-26
CARBEC IMPORT, S.R.L. | CRUBEC | ACS-4K | 40 kg | IEMM-009-2024 | 2024-01-30
PRICESMART DOMINICANA, S.R.L. | TAYLOR | 5318123 | 180 kg | IEMM-010-2024 | 2024-02-14
PAPPATERRA MONTOLÍO | EZ LOCK | EZ LOCK | 40 kg | IEMM-011-2024 | 2024-03-05
CIRCUIMED, S.R.L. | RICE LAKE | RL-MPS | 200 kg | IEMM-012-2024 | 2024-03-08
CIRCUIMED, S.R.L. | RICE LAKE | RL- DBS | 20 kg | IEMM-013-2024 | 2024-03-08
INVERSIONES MI CASA ALMONTE EIRL | COLIMA | YZ-208C | 40 kg | IEMM-014-2024 | 2024-03-11
MYPHY, R.R.L. | COVENTRY | CO-BS03 | 40 kg | IEMM-015-2024 | 2024-03-18
MYPHY, R.R.L. | COVENTRY | CO-BS03 | 180 kg | IEMM-016-2024 | 2024-03-18
TRANSOLUTION JR, S.R.L. | BENCH SCALE | T8W-4050-150 | 150 kg | IEMM-017-2024 | 2024-03-18
TRANSOLUTION JR, S.R.L. | FLOOR SCALE | T8W-1212-600kg | 600 kg | IEMM-018-2024 | 2024-03-18
BALANZAS INDUSTRIALES S.R.L. | CAS | PDC-30D | 30 kg | IEMM-019-2024 | 2024-03-18
CUBADOM, S.R.L. | KINLEE | EBSC | 20 kg | IEMM-021-2024 | 2024-03-26
CUBADOM, S.R.L. | SCALE | HYZ-700 | 220 kg | IEMM-022-2024 | 2024-03-26
BELLON, S.A. | YONGKANG | QCM-07-50 kg | 50 kg | IEMM-023-2024 | 2024-03-26
RAMÓN CORRIPIO SUCESORES S.A.S. | RACO | 3231 30KG | 30 kg | IEMM-024-2024 | 2024-04-02
LETERAGO, S.R.L. | ROHS | 260H | 180 kg | IEMM-025-2024 | 2024-04-04
MAX FERRETERIA, S.R.L. | BLUE-LINE | LISO | 180 kg | IEMM-026-2024 | 2024-04-17
TERLINI DOMINICANA, S.R.L. | SAGA KINLEE | DT-05 | 160 kg | IEMM-027-2024 | 2024-04-18
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PORBEN, S.R.L. (SERPOCA) | DIBAL | 500 | 15 kg / 60 kg | IEMM-028-2024 | 2024-04-22
SP INVERSIONES, S.R.L. | KRETZ | RPT 30T VB MX | 30 kg | IEMM-029-2024 | 2024-05-03
NEURO CARDIO VET S.R.L. | MEDITECH | TTPS-3624 | 300 kg | IEMM-030-2024 | 2024-06-14
BALANZAS INDUSTRIALES S.R.L. | CRANE SCALE | HM-02 | 200 kg | IEMM-031-2024 | 2024-06-14
INVERSIONES HIZAMAR, S.R.L. | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | MP7201 y MP7203 | 15 kg | IEMM-032-2024 | 2024-06-25
COSUP DOMINICANA, S.R.L. | HELMAC | GP1PLUS | 12 / 30 kg | IEMM-033-2024 | 2024-07-04
GTS DOMINICANA, S.R.L. | THINNER | TH360WH | 180 kg | IEMM-034-2024 | 2024-06-28
UNICA IN ZONE, S.R.L. | UNICA IN ZONE | D-4 | 180 kg | IEMM-035-2024 | 2024-07-08
MAX FERRETERIA, S.R.L. | PACIFIC CLUB | LISO | 120 kg | IEMM-036-2024 | 2024-07-08
ALIBEY DEL CARIBE, S.R.L. | THINNER | TH360WH | 180 kg | IEMM-037-2024 | 2024-07-10
PRICESMART DOMINICANA, S.R.L. | TAYLOR | 5323889 | 180 kg | IEMM-038-2024 | 2024-07-30
TERLINI DOMINICANA, S.R.L. | MOVEL | RGT.B 160/200--RT | 200 kg | IEMM-039-2024 | 2024-08-01
TERLINI DOMINICANA, S.R.L. | KINLEE | TCS-300BS-C | 300 kg | IEMM-040-2024 | 2024-08-01
TERLINI DOMINICANA, S.R.L. | PIDWAY | RGT.B-60-RT | 60 kg | IEMM-041-2024 | 2024-08-01
TERLINI DOMINICANA, S.R.L. | KINLEE | EBST-20L | 20 kg | IEMM-042-2024 | 2024-08-01
JABAQUE INVERSIONES, S.A.S. | TAYLOR | 7604 | 180 kg | IEMM-043-2024 | 2024-08-08
RENT A EQUIPOS MUESES, S.R.L. | TORREY | LPCR-40 | 20 kg | IEMM-044-2024 | 29/08/2024
CARBEC IMPORT, S.R.L. | CRUBEC | ACS-4K | 40 kg | IEMM-045-2024 | 2024-09-27
SANUT DOMINICANA | COMFORT | WS-20 | 20 kg | IEMM-046-2024 | 2024-09-27
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PORBEN, S.R.L. (SERPOCA) | SERPOCA | TS-2001 | 30 kg | IEMM-047-2024 | 2024-04-22
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PORBEN, S.R.L. (SERPOCA) | SERPOCA | WFA-SS | 6 kg / 15 kg | IEMM-048-2024 | 2024-04-22
STARBOARD S.R.L. | MAXELL | DFS-1 | 180 kg | IEMM-049-2024 | 2024-10-02
DOMINICAN HOSPITALITY SUPPLY S.R.L. | THINNER | TH360WH | 182 kg | IEMM-050-2024 | 2024-10-07
GRUPO CAROL S.A.S | WW | WW701XF | 182 | IEMM-051-2024 | 2024-10-08
LEDESMA PEÑA DISTRIBUTOR S.R.L. | HUAZHI | HZT | 5 kg | IEMM-052-2024 | 2024-10-08
PROTEIN SUPPLIER PSRD, S.R.L. | PRONOKAL | GH04 | 180 kg | IEMM-053-2024 | 2024-10-17
ALMACENES UNIDOS S.A.S | HOTECHE | 285147A | 300 kg | IEMM-054-2024 | 2024-10-23
MANUEL CORRIPIO, S.A.S. | PRETUL | BASE-30P | 30 kg | IEMM-055-2024 | 2024-10-24
MANUEL CORRIPIO, S.A.S. | TRUPER | BASE-40C | 40 kg | IEMM-056-2024 | 2024-10-24
INVERSIONES AREITO S.A.S. | CREATE | P7842-C18012 | 150 kg | IEMM-057-2024 | 2024-11-22
GREEN EARTH INVESMENTS LIMITED | CONAIR | TH360WH | 180 kg | IEMM-058-2024 | 2024-11-21
NC12 S.R.L. | HOTELINE | HLWS-101W | 180 kg | IEMM-059-2024 | 2024-11-25
MANUEL CORRIPIO S.A.S. | PRETUL | BASE-40P | 40 kg | IEMM-060-2024 | 2024-11-28
UNIQUE REPRESENTACIONES S.R.L. | ARI MEDICAL | RGT.B-60-RT | 60 kg | IEMM-061-2024 | 2024-12-02
VARALLO COMERCIAL S.A. | THINNER | TH360WH | 180 kg | IEMM-062-2024 | 2024-12-03
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED S.R.L. | ADE | M118600 | 20 kg | IEMM-063-2024 | 2024-12-20
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED S.R.L. | ADE | M320600-01 | 250 kg | IEMM-064-2024 | 2024-12-20
EMPRESA | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | NO. INFORME | FECHA APROBACION
UXMAL COMERCIAL SRL | EUFY | P2 | 180 kg | IEMM-001-2025 | 2025-01-20
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | CAMRY | EB9460 | 150 kg | IEMM-002-2025 | 2025-01-27
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | CAMRY | EB9390 | 150 kg | IEMM-003-2025 | 2025-01-27
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | CAMRY | EB9068 | 150 kg | IEMM-004-2025 | 2025-01-27
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | CAMRY | EF972 | 150 kg | IEMM-005-2025 | 2025-01-27
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | CAMRY | EF954 | 150 kg | IEMM-006-2025 | 2025-01-27
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | CAMRY | EF861 | 180 kg | IEMM-007-2025 | 2025-01-28
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | CAMRY | EF957 | 150 kg | IEMM-008-2025 | 2025-01-28
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | CAMRY | EB9650H | 150 kg | IEMM-009-2025 | 2025-01-28
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | CAMRY | BR2017 | 136 kg | IEMM-010-2025 | 2025-01-28
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | SENSSUN | iF1090D | 150 kg | IEMM-011-2025 | 2025-01-28
CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S. | SENSSUN | iF1012D | 180 kg | IEMM-012-2025 | 2025-01-28
FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN S.R.L. | HEALTH SCALE | RGZ-160 | 160 kg | IEMM-014-2025 | 2025-02-11
FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN S.R.L. | HEALTH SCALE | EBSB-20 | 20 kg | IEMM-015-2025 | 2025-02-11
BH CARIBE HOTELS S.A.S. | BEURER | SR-CS1 | 180 kg | IEMM-016-2025 | 2025-02-25
MEDEQUIP S.R.L. | MEDEQUIP | EBST-20L | 20 kg | IEMM-017-2025 | 2025-03-25
MEDEQUIP S.R.L. | MEDEQUIP | TCS-200-RT | 200 kg | IEMM-018-2025 | 2025-03-25
MEDEQUIP S.R.L. | ADE | M320600-01 | 250 kg | IEMM-019-2025 | 2025-03-28
MEDEQUIP S.R.L. | ADE | M112800 | 50 kg | IEMM-020-2025 | 2025-03-28
MEDEQUIP S.R.L. | ADE | M112600 | 20 kg | IEMM-021-2025 | 2025-03-28
DESARROLLO MERLIN S.R.L. | NAOMI | 506404 | 150 kg | IEMM-022-2025 | 2025-04-11
F & R DISTRIBUIDORES S.R.L. | CAS | SWII-6CW | 6 kg | IEMM-023-2025 | 2025-04-21
F & R DISTRIBUIDORES S.R.L. | CAS | PR-30C | 30 kg | IEMM-024-2025 | 2025-04-21
F & R DISTRIBUIDORES S.R.L. | CAS | AP-1 (30 EX) | 28 kg | IEMM-025-2025 | 2025-04-21
F & R DISTRIBUIDORES S.R.L. | CAS | PR PLUS | 30 kg | IEMM-026-2025 | 2025-05-09
OTHONIEL EFRAIN LUCAS AQUINO | BMI | HW-3 | 300 kg | IEMM-027-2025 | 2025-05-15
BALANZAS INDUSTRIALES S.R.L. | CRANE SCALE | HM -(1,01-05) | 100 kg , 500 kg , 1000 kg | IEMM-028-2025 | 2025-06-06
SP INVERSIONES S.R.L. | CAS | CL5200N-20P | 30 kg | IEMM-029-2025 | 2025-06-24
INVERSIONES CORALILLO S.A.S | DYNA | 8661563 | 180 kg | IEMM-030-2025 | 2025-07-08
BALANZAS INDUSTRIALES S.R.L. | CAS | HB | 30 kg | IEMM-031-2025 | 2025-07-16
STEREN REPUBLICA DOMINICANA SRL | STEREN | SHOME-MED | 180 kg | IEMM-032-2025 | 2025-07-25
STEREN REPUBLICA DOMINICANA SRL | STEREN | MED-450 | 180 kg | IEMM-033-2025 | 2025-07-25
STEREN REPUBLICA DOMINICANA SRL | STEREN | MED-400 | 5 kg | IEMM-034-2025 | 2025-07-25
STEREN REPUBLICA DOMINICANA SRL | STEREN | MED-095 | 150 kg | IEMM-035-2025 | 2025-07-25
STEREN REPUBLICA DOMINICANA SRL | STEREN | MED-110 | 150 kg | IEMM-036-2025 | 2025-07-25
BALANZAS INDUSTRIALES S.R.L. | CAS | CL5200N-30HS | 30 kg | IEMM-037-2025 | 2025-08-05
SERVICIOS Y PESAJES CARDENAS S.R.L | GROMY | Familia de Modelos: GS-B1 (0.01 g , 0.1 g ) | 3 kg | IEMM-038-2025 | 2025-08-12
SERVICIOS Y PESAJES CARDENAS S.R.L | GROMY | WT3002K | 300 g | IEMM-039-2025 | 2025-08-12
SERVICIOS Y PESAJES CARDENAS S.R.L | GROMY | XK3119WL-II-LCD | 100 kg | IEMM-040-2025 | 2025-08-12
MANUEL CORRIPIO S.A.S. | FOSTER | BASIC-180T | 180 kg | IEMM-041-2025 | 2025-08-22
PAPPATERRA MONTOLÍO | EZ TOOL | BALDIG-02 | 40 kg | IEMM-042-2025 | 2025-09-08
ICG DOMINICANA S.R.L. | ACLAS | OS6 | 6/15 kg | IEMM-043-2025 | 2025-09-16
GREATER GOODS CARIBBEAN S.R.L. | OMADA | 00-38 | 200 kg | IEMM-044-2025 | 2025-09-17
HEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO DE MEDICINA AVANZADA S.A.S. | SECA | 856 | 3 000 g / 5 000 g | IEMM-045-2025 | 2025-10-01
HEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO DE MEDICINA AVANZADA S.A.S. | SECA | 334 | 10 kg / 20 kg | IEMM-046-2025 | 2025-10-01
HEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO DE MEDICINA AVANZADA S.A.S. | SECA | 62 | 150 kg | IEMM-047-2025 | 2025-10-01
HEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO DE MEDICINA AVANZADA S.A.S. | SECA | 700 | 160 kg | IEMM-048-2025 | 2025-10-01
BLUE WI SDQ SRL | CAMRY | EF853HR | 180 kg | IEMM-049-2025 | 2025-09-25
FERREXPORT S.R.L. | KINBOOR | KD10004S1 | 1 000 kg | IEMM-050-2025 | 2025-09-30
FERREXPORT S.R.L. | KINBOOR | KD10003S2 | 300 kg | IEMM-051-2025 | 2025-09-30
FERREXPORT S.R.L. | KINBOOR | KD10002S2 | 40 kg | IEMM-052-2025 | 2025-09-30
FERREXPORT S.R.L. | KINBOOR | KB10003S1 | 150 kg | IEMM-053-2025 | 2025-09-30
COMERCIAL DEL CARIBE RB SRL | COLIMA | CL24224 | 50 kg | IEMM-054-2025 | 2025-10-09
COMERCIAL DEL CARIBE RB SRL | COLIMA | CL24226 | 60 kg | IEMM-055-2025 | 2025-10-09
COMERCIAL DEL CARIBE RB SRL | COLIMA | CL24227 | 300 kg | IEMM-056-2025 | 2025-10-09
COMERCIAL DEL CARIBE RB SRL | COLIMA | CL24229 | 1 000 kg | IEMM-057-2025 | 2025-09-10
IMPORTADORA Y&JLMX S.R.L. | IMPORTADORA Y&JLMX S.R.L. | 2003B | 180 kg | IEMM-058-2025 | 15/10/2025
CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS S.R.L. | GIMA | ASTRA | 200 kg | IEMM-059-2025 | 30/10/2025
PILSA DOMINICANA S.R.L. | LACOR | AEP-15 | 15 kg | IEMM-060-2025 | 2025-11-03
CASA YANET, E.I.R.L | BELLMARK | ACS | 30 kg | IEMM-061-2025 | 30/10/2025
ISLAS BALEARES S.R.L. | JATA | 499 | 180 kg | IEMM-062-2025 | 2025-11-14
STEREN REPUBLICA DOMINICANA S.R.L | STEREN | MED-060 | 500 g | IEMM-063-2025 | 2025-11-17
UNIQUE REPRESENTACIONES S.R.L. | ARIMEDICAL | TSC-200LP | 200 kg | IEMM-064-2025 | 2025-11-19
MAJESTIC DESARROLLOS DEL CARIBE S.A.S. | ALPHA | PH-2015D | 180 kg | IEMM-065-2025 | 2025-11-20
FIESTA BAVARO HOTELS S.A. | AOLGA | CW269 | 180 kg | IEMM-066-2025 | 2025-11-21
RAMÓN CORRIPIO SUCESORES S.A.S. | TRUPER | Base-40 | 40 kg | IEMM-067-2025 | 2025-11-25
COMERCIAL DEL CARIBE RB S.R.L. | COLIMA | CL24228 | 300 kg | IEMM-068-2025 | 2025-11-25
GRUPO BRIK S.A.S. | CAMRY | BR2017 | 140 kg | IEMM-069-2025 | 2025-12-09
GRUPO BRIK S.A.S. | CAMRY | EB9068 | 150 kg | IEMM-070-2025 | 2025-12-09
GRUPO BRIK S.A.S. | CAMRY | EF861 | 180 kg | IEMM-071-2025 | 2025-12-09
GRUPO BRIK S.A.S. | CAMRY | EB9650H | 180 kg | IEMM-072-2025 | 2025-12-09
PLAYA CANA BV | HONEYSON ELECTRIC | GL-D1102 | 180 kg | IEMM-073-2025 | 2025-12-12
COMERCIAL DEL CARIBE RB S.R.L. | COLIMA | CLM-14 | 40 kg | IEMM-074-2025 | 2025-12-12
MANUEL CORRIPIO | TRUPER | BAS-80 PLA | 80 kg | IEMM-075-2025 | 2025-12-16
LA INNOVACION S.A.S. | CAMRY | TCS-600-JCS87B | 600 kg | IEMM-076-2025 | 2025-12-17
INFINITI RESORTS HOTELS EBESO S.A.S. | GHESSU | 506403 | 200 kg | IEMM-077-2025 | 2025-12-18
PYLSA DOMINICANA S.R.L. | LOUIS TELLIER | 127449 | 30 kg | IEMM-078-2025 | 2025-12-19